| 单位 | 大同2026年一季度电压合格率和供电可靠率情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城网供电电压合格率（%） | 农网供电电压合格率（%） | 综合供电电压合格率（%） | 城网供电可靠率RS-1（%） | 农网供电可靠率RS-1（%） | 综合供电可靠率RS-1（%） |
| 国网大同 供电公司 | 99.992 | 99.977 | 99.983 | 99.9932 | 99.9379 | 99.9425 |